葛飾区旅館業法施行細則
改正前	改正後	
(浴槽の衛生措置)	(浴槽の衛生措置)	
第9条の2　条例第5条第7号イただし書に規定する葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。	第9条の2　条例第5条第7号イただし書に規定する規則                            で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。	
(1)～(5)　（略）	(1)～(5)　（略）	
(旅館業の施設の掲示事項  )	(旅館業の施設の掲示事項等)	
第12条　条例第7条第2号の規則で定める事項は、施設等の連絡先とする。	第12条　条例第7条第2号の規則で定める事項は、次のとおり    とする。	
	(1)　管理者等の緊急連絡先	
	(2)　管理者等の氏名	
	(3)　宿泊定員	
	(4)　営業の種別	
	(5)　前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項	
	2　条例第7条第2号の規定による掲示は、旅館業施設の標識により行うものとする。	
	(営業従事者の常駐)
第12条の2　条例第7条第3号の規則で定める場合は、営業従事者が次の各号のいずれかに該当する場所に常駐する場合とする。
(1)　施設と同一の建築物内
(2)　施設と同一の敷地内に存する建築物内	
	(営業従事者名簿の記載事項)
第12条の3　条例第7条第4号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1)　氏名
(2)　従事職種
(3)　就業年月日	
	(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)
第12条の4　条例第7条第5号の規定による説明は、書面の備付けその他適切な方法により、次に掲げる事項を宿泊者に応じた言語で行わなければならない。
(1)　騒音の防止のために配慮すべき事項
(2)　ごみの処理に関し配慮すべき事項
(3)　前2号に掲げるもののほか、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項	
	(施設及びその周辺の定期的な巡回等)
第12条の5　条例第7条第7号の規定による施設及びその周辺の巡回は、1日に1回以上行うものとする。
2　前項の巡回を実施したときは、実施日時、実施した営業従事者の氏名、施設の衛生状況、周辺地域の生活環境への悪影響の有無等を巡回時における確認点検表により記録し、これを施設又は営業者の事務所に備え付けておくものとする。
3　第1項の巡回時に問題が発生した場合は、早期の解決を図るとともに、その内容を記録しておくものとする。	
(便所及び共同便所の便器の数等)	(便所及び共同便所の便器の数等)	
第13条の3　（略）	第13条の3　（略）	
2・3　（略）	2・3　（略）	
（略）	（略）	
4　条例第8条第7号カの規則で定める基準は、便所の内部が当該便所の外から見通せない構造とすることとする。	4　条例第8条第7号カの規則で定める基準は、次のとおり                                          とする。	
	(1)　便所の内部が当該便所の外から見通せない構造とすること。	
	(2)　下水道に接続した水洗式とすること。	
	(3)　手洗設備は、連続して水を供給できる流水式とすること。	
	(営業従事者が常駐できるための設備の基準)
第13条の5　条例第8条第9号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1)　居室とすること。
(2)　営業従事者が常駐できるための設備、客室、廊下等との境界が耐久性を有する材質で作られた壁、扉等を用いて明確に区画され、客室、廊下等から容易に見通せない構造とすること。
(3)　営業従事者が常駐できるための十分な広さがあり、営業従事者以外の者がみだりに立ち入ることができない位置及び構造とすること。
(4)　出入口は、客室を通らずに出入りすることができる位置とすること。	
	(営業従事者が使用する便所の基準)
第13条の6　条例第8条第10号ウの規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1)　便所の内部が当該便所の外から見通せない構造とすること。
(2)　下水道に接続した水洗式とすること。
(3)　手洗設備は、連続して水を供給できる流水式とすること。
(4)　玄関帳場又は営業従事者が常駐できるための設備と近接した位置に設置し、宿泊者と共用する場合は、男女別とすること。	
	(措置命令)
第15条　条例第13条の規定による命令は、旅館業措置命令書により行う。	
(委任)	(委任)	
第15条　（略）	第16条　（略）